| LOTE | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | MARCA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 509 | EQUIPO. | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, DE CAPACIDAD 24,000 BTU A 220 V, SEER DE 18.58 SOLO FRIO. VERSIÓN INVERTER, CON REFRIGERANTE R410A, INCLUYE; 1 CONTROL DEL EQUIPO, CONDENSADOR, EVAPORADORA KIT DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE USUARIO, NO INCLUYE INSTALACIÓN. |  |  |  |

|  |  |  | NOTA 1: LAS COTIZACIONES SE PASARÁN A LOS PROVEEDORES PARA SU FIRMA O RUBRICA NO PARA SU ANÁLISIS, EN CASO DE NO ACATAR ESTAS DISPOSICIONES, SE LES AMONESTARÁ UNA VEZ Y LA SEGUNDA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. CRITERIO DE ASIGNACIÓN: SE ADJUDICARÁ LA PRESENTE REQUISICIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE POR LOTES. FACTURACIÓN: NOMBRE: COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS. R.F.C.: CBC-780905-37A. DOMICILIO: BOULEVARD PRESA CHICOASÉN NO. 950, COL. LAS PALMAS. CUIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P.: 29040. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |  |  |  |
|  |  |  | 16 % DE IVA |  | $ |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |  |  |  |

| - No. TOTAL DE LOTES COTIZADOS : |  |
| --- | --- |
| - No. TOTAL DE LOTES NO COTIZADOS : |  |
| - No. TOTAL DE LOTES COTIZADOS : |  |
| Estos incisos no serán motivo de descalificación sin embargo, se requieren para hacer más ágil el desarrollo del evento. |  |

| VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARGOS ADICIONALES : |  |  |
|  |  | FECHA DE COTIZACIÓN |